## Sheet1
采样电压 | 0.14716 | 0.23998 | 145611.144 | 243758.04 | 243846.248
gear | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
calien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
pin_p, pin_n: | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2
resistance | 15.801009 m | 63202874.300728 ohm | 15412.488494K | 66769.760035Kohm | 66855.545081Kohm
resistance measurement time | 776 ms | 1040 ms
t_temp_start: 7347
bsp_adc_r_convert: gear 6, input 0.268218, cali_en 1
raw resistance: 105.305426 ohm
raw data: 0.269878, cali data: 593.073168 ohm, gear: 6, cali_en: 1
|  | change gear 1000 ohm |  |  | [cmd mode]slave 0x8f 0x55 0x66 0x0
|  | bsp_adc_r_convert: gear 5, input 0.268214, cali_en 1 |  |  | sample res raw 268632.696000 ,cali data 0.583110Kohm, gear 6 cali en 1
|  | raw resistance: 1157.158110 ohm |  |  | change gear 1000 ohm
|  | raw data: 0.269874, cali data: 5871.454194 ohm, gear: 5, cali_en: 1 |  |  | sample res raw 268648.788000 ,cali data 5.775189Kohm, gear 5 cali en 1
|  | change gear 10000 ohm |  |  | change gear 10000 ohm
|  | bsp_adc_r_convert: gear 4, input 0.268173, cali_en 1 |  |  | sample res raw 268599.916000 ,cali data 49.055251Kohm, gear 4 cali en 1
|  | raw resistance: 11567.809663 ohm |  |  | change gear 100000 ohm
|  | raw data: 0.269833, cali data: 49825.061197 ohm, gear: 4, cali_en: 1 |  |  | sample res raw 268337.676000 ,cali data 569.365085Kohm, gear 3 cali en 1
|  | change gear 100000 ohm |  |  | change gear 1000000 ohm
|  | bsp_adc_r_convert: gear 3, input 0.267857, cali_en 1 |  |  | sample res raw 265687.860000 ,cali data 5424.765016Kohm, gear 2 cali en 1
|  | raw resistance: 115384.625261 ohm |  |  | change gear 4000000 ohm
|  | raw data: 0.269517, cali data: 578457.687448 ohm, gear: 3, cali_en: 1 |  |  | sample res raw 243842.076000 ,cali data 66851.485126Kohm, gear 1 cali en 1
|  | change gear 1000000 ohm |  |  | OL
|  | bsp_adc_r_convert: gear 2, input 0.264704, cali_en 1 |  |  | sample res raw 243846.248000 ,cali data 66855.545081Kohm, gear 1 cali en 1
|  | raw resistance: 1124980.382609 ohm |  |  | OL
|  | raw data: 0.266364, cali data: 5473892.419037 ohm, gear: 2, cali_en: 1 |  |  | [command_20:276]: DEBUG: [鑾峰彇64閫氶亾鐢甸樆浜屾瀬绠 rd mode 1,channel p 3 n 1 锛歷alue 66855544.000000,ol 0.000000
change gear 10000000 ohm
bsp_adc_r_convert: gear 1, input 0.239294, cali_en 1
raw resistance: 9178725.451431 ohm
raw data: 0.240954, cali data: 64101285.060015 ohm, gear: 1, cali_en: 1
OL
bsp_adc_r_convert: gear 1, input 0.239265, cali_en 1
raw resistance: 9176577.141116 ohm
raw data: 0.240925, cali data: 64074069.290927 ohm, gear: 1, cali_en: 1
OL
bsp_adc_r_convert: gear 1, input 0.238324, cali_en 1
raw resistance: 9107567.570933 ohm
raw data: 0.239984, cali data: 63202874.300728 ohm, gear: 1, cali_en: 1
OL
t_temp_end: 8387
resistance measurement time: 1040 ms
pin_p: 4, pin_n: 2, resistance: 63.202877 m
final sample_res_gear_rd:
5.0
4.0